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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Регистър на разрешителни за водовземане
	Разрешително за водовземане от ПВО
	Начален срок
	Краен срок
	Цел на водовземането
	Място на водовземането
	Забележка

	Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 300823/08.11.2006 г.
	19.10.2004 г.
	31.12.2011 г.
	Водснабдяване на нуждите на Вунцовота воденица
	р. Голяма- баража е проектиран на мястото на дънен праг №14, който има височина над дъното на реката 1,00м.
	Има предписания за монтиране на измервателни устройства – няма информация да са изпълнени.

	Разрешително за водовземане №31120026/02.12.2009 г. и Решение РР-2769/10.02.2016 г. за напояване  на зелени площи в централна градска част
	02.12.2009 г. 
	02.12.2021 г. 
	Водоснабдяване за напояване на зелени площи в ЦГЧ
	Р. Малка река
	Има поставено измервателно устройство – водомер 00136

	Разрешително за водовземане № 300367/13.05.2004 г. от подземни води за питейно – битови цели - Аламовци
	13.05.2004 г.
	13.05.2029 г.
	Водоснабдяване за питейно –битови цели за с. Аламовци
	Докамбрийски метаморфен комплекс
	Предадено на ВиК – необходимо е ВиК да промени титуляра на Разрешителното и да се постави водомер.

	Разрешително за водовземане № 31120018/28.05.2009 г. и Решение № РР-2770/11.02.2016 г. за продължаване на срока за напояване на зелени площи на спортен център -Стадион
	28.05.2009 г.
	28.05.2021 г.
	Водоснабдяване за напояване на зелин площи в спортен център -Стазион
	Р. Малка река
	Има поставено разходомерно устройство – водомер №00098

	Разрешително за водовземане № 31120053/15.04.2013 г. е Решение РР-3259/16.02.2018 г. за продължаване на срока на действие
	15.04.2013 г.
	15.04.2024 г.
	Водоснабдяване за напояване на зелени площи в Централен градски парк /водоснабдяване за други цели
	Р. Голяма река
	Има посатвено разходемерно устройство № 13815224
Подадена е документация за удължаване на срока на разрешителното.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

